## Slide 1
조회는 주·DR센터가 동시에, 쓰기는 주센터로 모으는 A-A는 DR센터 조회 전용 DB(ADG) 위에서 응용이 정상 동작해야 성립함
[검증 1/5] A-A 응용 아키텍처 (13장)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
핵심 구조
• GSLB·도메인으로 조회는 센터 간 분산, 쓰기는 주센터 고정
• DR센터 DB는 주센터 DB의 조회 전용 복제본(오라클 ADG), 세션은 센터 간 양방향 복제
• 단일 빌드 산출물, CubeOne 암호화 키·정책 동일 적용
• DR센터의 쓰기는 DML Redirect로 주센터 DB에 전달하되 제한적 적용(응답 지연)
검증이 필요한 항목
검증 항목 | 현재 상태 | 확인 방법
조회 전용 DB(ADG Standby)에서 응용 동작 (임시 테이블·로그·이력 쓰기, 시퀀스 사용 여부) | 미확인 | 응용의 DB 쓰기 지점 조사, DR센터 조회 전용 환경 PoC
DML Redirect 적용 시 응답 지연 | 미확인 | 센터 간 왕복 지연 실측, 적용 범위(예외 경로) 확정
쓰기 라우팅 누락 방지 (GSLB 쓰기 주센터 고정) | 정의 필요 | 쓰기 트랜잭션 목록 및 GSLB 라우팅 규칙 확정
세션(Redis) 센터 간 양방향 복제 충돌·지연 | 확인 필요 | 복제 지연 허용 기준, 충돌 시 처리 정책
상용SW 센터 간 동시 기동 제한 (A-A 불가 요인) | 확인 필요 | 벤더 확인 후 DR 구성 고려사항표에 반영
검증 시 유의 “A-A 불가 제약 없음”으로 쓰지 않고 “확인된 제약 없음 (미확인 항목 있음)”으로 표기하며, 미확인 항목은 구축 전 검증 대상으로 명시한다.

## Slide 2
S존→S2존 이관은 OpenShift Virtualization V2V로 단일화하되, 상용SW 지원 범위와 라이선스 조건은 확인이 필요함
[검증 2/5] DR 구성 시 SW 이관 (17장)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
핵심 구조
• 이관 방식을 OpenShift Virtualization V2V로 단일화
• 컨테이너 전환은 응용 전면 재구성이 필요해 제외
• 이미지 복제 미지원 SW는 재설치·재인증 적용
• 이관 전후 버전·체크섬 비교와 기능 시험(발급·연계·GIS 표출·인증·출력)
검증이 필요한 항목
검증 항목 | 현재 상태 | 확인 방법
상용SW 벤더의 OpenShift Virtualization 지원 범위 | 확인 필요 | 벤더 질의, 미지원 시 재설치로 전환
V2V 시 UUID·MAC 변경에 따른 라이선스 무효화 | 확인 필요 | 벤더 재발급·재인증 조건 확인
GIS(MapPrime) 이관 후 공간 연산·표출 (센터 간 CPU 명령어 세트 차이, 경로 고정) | 실측 필요 | 이관 후 실측 시험 (최우선), 경로 재설정 확인
스토리지 I/O 변화로 GIS 공간 쿼리·대용량 첨부 응답 저하 | 실측 필요 | 응용 성능 실측
응용의 고정 IP 전제 | 확인 필요 | 접속주소 외부화 확인
검증 시 유의 벤더 확인 결과는 출처(문의 일자·답변)와 함께 기록하고, 확인되지 않은 항목은 “지원 가능”으로 표기하지 않는다.

## Slide 3
NAS 쓰기는 주센터에 모으고 DR센터는 조회 전용으로 두되, 복제 시차로 파일이 없으면 주센터에서 실시간 조회하여 조회 실패를 막는 구조임
[검증 3/5] NAS 쓰기 단일화 (35장)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
핵심 구조
• NAS 쓰기는 주센터 집중, 주센터→DR센터 단방향 복제
• DR센터 로컬 우선 조회 → 미존재 시 주센터 NAS 실시간 조회 → 로컬 캐시
• 대체 조회 로직은 파일 조회 공통 모듈에 개발하여 적용
• 대용량 파일은 스트리밍 전달, 파일 크기별 타임아웃 차등 적용
검증이 필요한 항목
검증 항목 | 현재 상태 | 확인 방법
복제 시차로 미복제 구간이 발생하는 빈도·최대 지연 | 미조사 | NAS 복제 지연 실측, 파일 유형별 확인
대체 조회 로직의 적용 범위 (모든 업무의 파일 조회 지점) | 확인 필요 | 첨부·공간데이터 파일 조회 지점 식별
대용량 파일 스트리밍 전달·전송 타임아웃 기준 | 미정 | 파일 크기별 기준 정의 후 시험
주센터 장애 시 원격 조회 불가 구간의 처리 | 정의 필요 | 보류 처리 후 복구 시 보정·대사 절차 정의
검증 시 유의 주센터가 장애일 때는 원격 조회가 불가하므로, “조회 실패가 발생하지 않는다”는 표현 대신 “복제 시차 구간의 조회 실패를 최소화한다”로 쓰는 것이 안전하다.

## Slide 4
응용 수정 범위를 8개 영역으로 정의하고 표본 실측으로 개략 규모를 산정하며, 차세대 구축사업(3차) 완료 시점의 형상으로 재산정하여 확정함
[검증 4/5] 응용 수정 범위·공수 (36장)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
핵심 구조
• 수정 범위는 접속주소 외부화 외 7개를 더한 8개 영역
• A-A에서만 필수인 영역은 쓰기 라우팅 대응(③), 파일 조회(⑧)
• 산정 절차: 범위 정의 → 대상 식별 → 표본 3~5건 실측 → 개략 규모 → 구축 완료 후 재산정
• 산식: 영역별 공수 = 대상 건수 × 건당 공수
검증이 필요한 항목
검증 항목 | 현재 상태 | 확인 방법
③ 쓰기 라우팅: 업무 시스템별 조회 이력 기록 지점 수 | 미조사 | 업무 시스템별 URL 호출 분석 (난이도 상)
④ 연계: 중복 방지 식별값·처리이력 보유 여부 | 미확인 | 표준연계 목록과 대조
⑧ 파일 조회: 공통 모듈 집중 여부 | 미확인 | 첨부·공간데이터 조회 지점 식별
① 접속주소: IP 하드코딩 소스·설정 규모 | 미조사 | 소스 IP 패턴 검색, 호출 연계 정의서 대조
건당 공수 및 업무 시스템 수 등 산정 전제 | 확인 필요 | 표본 실측, 현황 확인 후 확정
검증 시 유의 개략 공수는 확정값이 아니며, 목표모델(A-A·A-S) 결정과 3차 구축 완료 시점의 형상 확인 결과에 따라 달라질 수 있다고 명시한다.

## Slide 5
연계 WEB·WAS·GIS·DB를 DR센터에 동일 구성하고, 도메인 호출 기관은 GSLB로, IP 고정 호출 기관은 VIP 이원화로 접속을 전환하는 구조임
[검증 5/5] 연계 아키텍처 DR (41장)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
핵심 구조
• 연계 WEB·WAS·GIS·배치를 DR센터에 동일 구성 (상시 기동)
• 도메인(DNS) 호출 기관은 GSLB가 활성 센터 VIP로 자동 전환
• IP 고정 호출 기관은 주·DR센터 VIP 2개를 사전 등록
• 배치는 DB 활성 센터 한 곳에서만 실행
검증이 필요한 항목
검증 항목 | 현재 상태 | 확인 방법
IP로 직접 호출하는 연계기관의 규모와 도메인 전환 협의 | 미조사 | WEB 접근 로그의 Host 헤더로 기관별 집계
연계기관 DNS 캐시(TTL) 갱신 시점 | 확인 필요 | 기관별 TTL·프록시 경유 여부 사전 확인
DR센터 출발 IP의 연계기관 방화벽 사전 허용 | 협의 필요 | 기관별 허용 요청, 개발→운영 2단계 신청
연계DB·업무DB 복구 시점 일치 기준 | 정의 필요 | 복구 후 대사·보정 기준 정의
전환 시점 미처리 건의 재전송·중복 제거 | 정의 필요 | 연계 건 식별값·처리이력 보유 확인
검증 시 유의 연계기관 협의는 일정이 길 수 있으므로, 협의 대상 기관 목록과 요청 일정을 먼저 확정하고 전환 훈련 때 실트래픽으로 검증한다.