## Slide 1
3.3.4.1 응용서비스 유형별 방안 설계 (5/7)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
조회 업무는 주센터·DR센터에서 동시에 처리하고 쓰기 업무는 주센터로 모아, 원거리 동시 쓰기 부담 없이 조회 부하를 분산하고 장애 시 신속하게 센터를 전환함
  부동산종합공부시스템 DR 응용 아키텍처 (A-A)
주센터와 동일한 3-Tier(WEB · WAS · DB) 구조를 DR센터에 구성
GSLB · 도메인으로 조회 업무는 센터 간 동시 처리, 쓰기 업무는 주센터 고정 라우팅
DR센터의 쓰기 업무는 주센터 DB로 전달되어 처리되고 DR센터 DB는 주센터 DB의 조회 전용 복제본으로 운영(오라클 ADG 등), 세션은 센터 간 양방향 복제
단일 빌드 산출물로 센터 간 동일 버전 유지, CubeOne 암호화 키 · 정책 동일 적용
도메인 기준 유지로 주센터 응용 변경 및 연계기관 협의 범위 최소화
센터 간 네트워크 지연으로 DML Redirect 쓰기는 응답이 늦어질 수 있어, 쓰기는 주센터 DB에서 처리하고 DML Redirect는 제한적으로 적용
  구축방안
대국민 (인터넷 · 무인민원)
행정 (지자체 · 창구)
연계기관 (624개 시스템)
주센터 (Active · 조회 / 쓰기)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB (Primary · 쓰기) · CubeOne 암호화
DR센터 (Active · 조회 전용)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
세션 (Redis)
GIS (MapPrime)
OZ · CubeOne
통합 DB (Standby · 조회 전용) · CubeOne 암호화
세션
양방향
DB 복제
배포 : 단일 빌드 산출물 → 센터 간 동일 버전 배포 · 형상 일치 점검
DR센터 : 조회 업무 동시 처리(DB 조회 전용 복제본) / 쓰기 업무(발급 · 편집 · 연계 )는 주센터 처리 / A1 · A2 · A4 = 장애 시 복구 · 검증 우선순위
조회 + 쓰기
조회만
DML
Redirect
※ DML Redirect : Oracle Active Data Guard 기능 - 조회 전용 복제본의 쓰기를 주센터 DB로 자동 전달 (센터 간 왕복으로 응답 지연 가능성)
※ 연계기관 624개 시스템 : 제안요청서(RFP) 기준 개수
CNR-004-43
CNR-001-13
GSLB · 도메인 (조회 센터 간 분산 · 쓰기 주센터)

## Slide 2
3.3.4.2 응용서비스 유형별 방안 설계 > DR 구성 시 SW 고려사항(2/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR센터(공주) S2존 구성 시 응용 · 상용SW를 OpenShift Virtualization 기반 VM 복제 이관으로 적용하고, 컨테이너 전환은 제외하여 SW 유형별 이관 제약과 확인사항을 정의함
대상 : 주센터(광주 S존) 유지, DR센터(공주 S2존) 복제 구성 - 응용 · 미들웨어 · 상용SW
① 이관 방식 및 적용 원칙
  DR 구성(S존 → S2존) 시 SW 확인사항
이관 방식을 OpenShift Virtualization 기반 V2V로 단일화, 컨테이너 전환 제외
상용SW별 지원 가능 여부 확인 후 이관 방식(V2V · 재설치) 결정
GIS 서버는 이관 후 공간 연산 · 표출 실측 시험 필수
이관 전후 동일성 · 기능 · 성능 검증 절차 수립
  구축방안
② SW 유형별 이관 제약 · 확인사항
구분 | 적용 | 사유 | 응용 영향
VM 복제 이관 (V2V) | 검토 | OpenShift Virtualization으로 OS · 미들웨어 유지 | 최소 - DR 수정 범위 내 흡수
재설치 · 재구성 | 일부 적용 | 이미지 복제 미지원 상용SW 대상 | 설치 · 재인증 공수 발생
컨테이너 전환 | 제외 | 응용 재구성 · 상태 외부화 전면 필요 | 과다 - 응용 전면 재구성 필요
③ 이관 후 검증
버전 · 체크섬 비교로 이관 전후 동일성 확인, 기능 시험(발급 · 표준연계 · GIS 표출 · 인증 · 출력)
V2V 복제 완료 시점을 기준 형상(Baseline) 등록 기준점으로 설정
④ 전제 · 확인 필요
컨테이너 전환은 제외 - 응용 구조 변경 수반으로 본 사업 범위를 벗어남
상용SW 벤더의 OpenShift Virtualization 지원 범위 및 라이선스 재발급 조건 확인 필요
SW 유형 | 이관 제약 | 확인사항
GIS (MapPrime) | 지도 데이터 · 좌표계 파일 경로 고정, 센터 간 CPU 명령어 세트 차이 | 이관 후 지도 표출 · 공간 연산 실측 시험 (최우선), 경로 재설정 확인
라이선스 바인딩 | V2V 시 UUID · MAC 변경으로 라이선스 무효화 | 벤더 재발급 · 재인증 조건
성능 · 접속주소 | 스토리지 I/O 특성 변화로 GIS 공간 쿼리 · 대용량 첨부 응답 저하 가능, 응용의 고정 IP 전제 영향 | 응용 성능 실측 · 접속주소 외부화 확인
ACR-005-67

## Slide 3
3.3.4.6 응용 구성·형상 동기화 및 배포체계 설계 (6/6)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
NAS 쓰기는 주센터로 집중하고 DR센터는 조회 전용으로 운영하되, 복제 시차로 DR센터에 파일이 없는 경우 주센터에서 실시간 조회하여 조회 실패가 발생하지 않도록 함
  NAS 쓰기 단일화 및 조회 연속성 확보 방안
NAS 쓰기는 주센터 집중, DR센터는 조회 전용 - 주센터 → DR센터 단방향 복제
DR센터 조회 시 로컬 미존재분은 주센터 NAS에서 실시간 조회 후 로컬 캐시
대체 조회 로직은 파일 조회 공통 모듈에 개발하여 전 업무 적용
대용량 파일은 스트리밍 전달, 파일 크기별 전송 타임아웃 차등 적용
주센터 장애 시 원격 조회 불가 - 미복제 구간은 보류 처리 후 복구 시 보정
  구축방안
GSLB · 도메인 (조회 센터 간 분산 · 쓰기 주센터)
주센터 (Active · 조회 / 쓰기)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
NAS
DR센터 (Active · 조회 전용)
VIP · L4
WEB (Apache)
WAS (JBoss EAP) · 업무 서비스
A1
대민서비스
창구민원
표준연계
지적행정
A2
지적공부관리지원플랫폼
지적정책지원시스템
A4
운영지원시스템
NAS
NAS 복제
조회 + 쓰기
조회만
미존재 시
주센터 조회
① DR센터 NAS 조회
존재
→
미존재
→
즉시 응답 (종료)
② 주센터 NAS 실시간 조회
→
③ 수신분 DR센터 캐시
→
④ 재조회는 DR센터 에서 처리
조회 처리 : DR센터 로컬 우선 조회 → 미존재 시 주센터 실시간 조회 → 로컬 캐시
CNR-001-07

## Slide 4
3.3.4.7 DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 공수 산정 (1/2)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.4 응용 아키텍처 DR 설계
DR 구축으로 응용에 필요한 수정 범위를 8개 영역으로 정의하고, 영역별 대상 식별 방법 · 산정 단위와 표본 실측 기반 공수 산정 절차를 제시함
  DR 구축에 따른 응용 수정 범위 및 투입공수 산정 방안
응용 수정 범위를 접속주소 외부화(도메인 전환) 외 7개를 더한 8개 영역으로 정의
영역별 대상 식별 방법 확정 및 협조 요청 (소스 · 연계 · 배치 · 설정 현황)
목표모델(A-A · A-S) 선택에 따른 수정 공수 차이를 모델 결정 시 반영
표본 실측으로 개략 규모를 산정하고, 차세대 구축사업(3차) 완료 시점 형상 기준으로 재산정하여 확정
  구축방안
① 수정 범위 8개 영역 및 목표모델별 발생 여부
영역 | 수정 내용 | A-A 적용 시 | A-S 적용 시
① 접속주소 외부화 | IP 하드코딩 제거 → 도메인 · VIP 참조로 전환 | 필수 | 필수
② 세션 · 상태 관리 | DR센터 세션 클러스터 구축 · 단방향 복제 구성 | 필수 | 필수
③ 쓰기 라우팅 대응 | GSLB 쓰기 라우팅을 위한 조회 이력 기록 분리 - DML Redirect는 예외 경로로 제한 적용 | 필수 | 해당 없음
④ 연계 중복 방지 · 이력 | 중복 방지 식별값 · 처리이력 미보유 시 부여 및 중복 제거 적용 | 필수 | 필수
⑤ 센터별 설정 분리 | 센터별로 달라지는 설정 값만 분리하여 배포 | 필수 | 필수
⑥ 축소 운영 제어 | 운영 모드 스위치 및 발급 · 편집 기능 차단 | 필수 | 필수
⑦ 헬스체크 제공 | GSLB 상태점검용 엔드포인트 제공 (DB · Redis · 연계 연결 상태 확인) | 필수 | 필수
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | DR센터 로컬에 없는 파일을 주센터에서 조회 후 로컬 캐시 - 파일 서빙 공통 모듈 적용 | 필수 | 해당 없음
② 영역별 대상 식별 방법 및 산정 단위
영역 | 대상 식별 방법 | 산정 단위 | 난이도
① 접속주소 | 소스 IP 패턴 검색 · 호출 연계 정의서 대조 | 설정파일 · 소스 수 | 하~상
② 세션 · 상태 | 주센터 Redis 구성 확인 · DR센터 복제 구성 검토 | 클러스터 1식 | 중
③ 쓰기 | 업무 시스템별 조회 이력 기록 지점 식별 (URL 호출 분석) | 조회 이력 기록 지점 수 | 상
④ 연계 | 표준연계 목록 × 중복 방지 식별값 · 처리이력 보유 여부 | 표준연계 종수 | 중
⑤ 설정 분리 | 센터별로 달라지는 설정 항목 식별 | 업무 시스템 수 | 하
⑥ 축소 운영 | 업무 시스템별 운영 모드 적용 지점 | 업무 시스템 수 | 중
⑦ 헬스체크 | 서비스별 외부 연결 의존성 목록 작성 | 서비스 수 | 중
⑧ 첨부 · 공간데이터 파일 조회 | 첨부파일 · 공간데이터 조회 지점 식별 - 파일 서빙 공통 모듈 집중 여부 | 공통 모듈 1식 | 중
※ 산정 절차 : 범위 정의 → 대상 식별 → 유형별 표본 3~5건 실측 → 개략 규모 산정 → 구축 완료 후 재산정
※ 산식 : 영역별 공수 = 대상 건수 × 건당 공수, 전체 = Σ 영역별 + 통합시험 (건당 공수는 표본 실측으로 확정)
※ 산정 범위 : 응용 소스 · 화면 수정 및 응용 스택(세션 서버) 구성에 한정
CNR-014-59
CNR-001-14
CNR-006-47

## Slide 5
3.3.5.3 연계·배치 전환 처리 설계 > 연계 아키텍처(1/3)
3. 부동산종합공부시스템 DR 목표 설계
3.3 애플리케이션 아키텍처 설계
3.3.5 연계 아키텍처 DR 설계
대내·외 연계를 처리하는 연계 WEB · WAS · GIS · DB를 DR센터에 동일하게 구성하고, 도메인(DNS) 호출 기관은 GSLB로, IP 고정 호출 기관은 VIP 이원화로 접속을 전환하여 센터 전환 시에도 연계 서비스 연속성을 확보함
  부동산종합공부시스템 연계 DR 목표 아키텍처
연계 WEB · WAS · GIS · 배치를 DR센터에 주센터와 동일 구성 (상시 기동)
① 도메인(DNS) 호출 기관은 GSLB(api.kras.go.kr)가 활성 센터로 자동 전환
② IP 고정 호출 기관은 GSLB 미경유 - 주·DR센터 VIP 2개 사전 등록 (시군구·시도 등)
연계DB·업무DB 복구 시점 일치 확인
배치는 DB 활성 센터 한 곳에서만 실행 (중복 실행 방지)
DR센터 출발 IP 연계기관 방화벽 사전 허용
  구축방안
연계 시스템 624개 · 표준연계 20종(6대 유형)
연계기관
대외 연계기관
624개 시스템
행정정보공동이용
(행공연계)
시군구 · 시도
(행정망)
api.kras.go.kr
GSLB
DNS 응답에 따라
평상시 주센터
전환 시 DR센터(점선)
• ① 도메인(DNS) 호출 : api.kras.go.kr 질의 → GSLB가 활성 센터 VIP 응답, 기관 측 DNS 캐시(TTL) 갱신 필요
• ② IP 고정 호출(시군구·시도 폐쇄망) : 주·DR센터 VIP 2개 사전 등록, 행정망·기관 방화벽에 DR센터 IP 허용
• 연계DB·업무DB 복구 시점 일치 확인, 미처리 건은 재전송·수신측 중복 제거
주센터 (Active)
VIP (주센터)
연계 WEB (Apache)
연계 WAS
표준연계 · 내부연계 · 행공연계
배치 (활성 센터 실행)
연계 DB
DR센터 (Standby · 상시 기동)
VIP (DR센터)
연계 WEB (Apache)
연계 WAS
표준연계 · 내부연계 · 행공연계
배치 (전환 시 실행)
연계 DB
미들GIS
(표준 API 공간정보 제공)
미들GIS
(표준 API 공간정보 제공)
DNS 질의
① 도메인(DNS) 호출 - GSLB 전환
② IP 고정 호출 - VIP 이원화
ACR-003-65
CNR-004-43
CNR-005-46